Российская Федерация

Иркутская область

Братский район

Тарминское муниципальное образование

Глава Тарминского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 15  от  15.03.2019 года

Об утверждении Порядка организации

первичного сбора и временного размещения

отработанных ртутьсодержащих ламп

на территории Тарминского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь ст.46 Устава Тарминского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок организации первичного сбора и временного размещения отработанных ртутьсодержащих ламп на территории Тарминского сельского поселения.

- Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене Тарминского муниципального образования и вступает в силу со дня официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Тарминского

муниципального образования                                             М.Т.Коротюк

Утвержден Постановлением

Главы Тарминского муниципального образования

от 15.03. 2019 № 15

Порядок организации первичного сбора и временного

размещения отработанных ртутьсодержащих ламп на территории Тарминского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок регламентирует процедуру обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами на территории Тарминского сельского поселения.

1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с:

- Конституцией РФ;

- Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ;

- Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ;

- Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ;

- Правилами обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 № 681;

- Приказом Роспотребнадзора от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов»;

- ГОСТ Р 53691-2009 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт отхода 1-4 класса опасности. Основные требования», утвержденным приказом Федерального агентства.

1.3.Основные понятия, используемые в настоящей инструкции:

отработанные ртутьсодержащие лампы–осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента, выведенные из эксплуатации и подлежащие утилизации;

потребители ртутьсодержащих ламп – юридические лица или индивидуальные предприниматели, не имеющие лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IVкласса опасности, а также физические лица, эксплуатирующие осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением;

накопление – хранение потребителями ртутьсодержащих ламп, за исключением физических лиц, разрешенного в установленном порядке количества отработанных ртутьсодержащих ламп;

специализированные организации – юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сбор, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп, имеющие лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IVкласса опасности;

место первичного сбора и размещения– место для предварительного сбора и временного размещения отработанных ртутьсодержащих ламп перед передачей их специализированным организациям для дальнейшего сбора, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения;

тара – упаковочная емкость, обеспечивающая сохранность ртутьсодержащих ламп при их хранении, погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании, а также препятствующая газовому или жидкостному обмену между средами, разделенными этой оболочкой;

демеркуризация помещений–обезвреживание помещений, зараженных ртутью, её парами и солями путем применения веществ, вступающих в химическое взаимодействие с ртутью и образующих после взаимодействия неопасные соединения (демеркуризаторов).

2. Порядок сбора и накопления ртутьсодержащих ламп

2.1. Не допускается накопление физическими лицами отработанных ртутьсодержащих ламп.

2.2. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп, а также их накопление в местах, являющихся общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома, за исключением размещения в местах первичного сбора и размещения и транспортирования до них.

2.3. Физические лица (кроме физических лиц, являющихся потребителями ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах) самостоятельно транспортируют отработанные ртутьсодержащие лампы до места их первичного сбора и передаются лицу, ответственному за обращение с указанными отходами.

Физические лица предварительно уведомляют должностное лицо Администрации Тарминского сельского поселения, ответственное за обращение с отработанными ртутьсодержащими лампами, о намерении сдать указанные отходы.

Место первичного сбора и ответственное лицо определяются распоряжением Главы Тарминского муниципального образования.

2.4. Информирование жителей Тарминского муниципального образования о месте первичного сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и о лице, ответственном за обращение с указанными отходами, производится путем размещения соответствующей информации в Информационном бюллетене Тарминского муниципального образования, на сайте Администрации Тарминского сельского поселения и на информационных стендах Тарминского сельского поселения.

2.5. Самостоятельное транспортирование ртутьсодержащих ламп потребителями до места их первичного сбора осуществляется в неповрежденной таре.

2.6. Учет принятых на временное хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится в журнале, листы которого прошиваются, нумеруются, место прошивки скрепляется печатью Администрации Тарминского сельского поселения. О приеме отработанных ртутьсодержащих ламп в журнале производится отметка с указанием лица, от которого приняты лампы, их количества, состояния (поврежденные или неповрежденные), даты приема, а также с проставлением подписи передавшего лица и с проставлением подписи лица, ответственного за обращение с отработанными ртутьсодержащими лампами.

2.7. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, использующие ртутьсодержащие лампы на территории Тарминского муниципального образования, осуществляют обращение с отработанными ртутьсодержащими лампами в порядке, установленном нормативными документами, указанными в пункте 1.2 настоящего акта.

3. Порядок временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп

3.1. Принимаемые от потребителей отработанные ртутьсодержащие лампы хранятся в помещении с ограниченным доступом, определенным для этих целей распоряжением Главы Тарминского муниципального образования.

Отработанные ртутьсодержащие лампы хранятся отдельно от других видов отходов.

Выделенное для временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп помещение должно быть защищено от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, а также должно исключать повреждение тары.

3.2. Отработанные ртутьсодержащие лампы хранятся в заводской таре (либо обернутыми в плотную бумагу) в картонных коробках.

Допускается хранение не более 25-пяти ламп в одной коробке. Предельное число отработанных ламп, хранимых в помещении, не должно превышать ста. Предельный срок хранения отработанных ламп не более полугода.

3.3. В помещении для временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп не допускается размещение рабочих мест и мест приема пищи.

3.4. Запрещается выбрасывать отработанные ртутьсодержащие лампы, закапывать их в землю, сжигать загрязненную тару для хранения отработанных ртутьсодержащих ламп.

3.5. Для временного накопления разбитых ртутьсодержащих ламп в помещении должен быть оборудован герметичный контейнер с надписью:«Контейнер для разбитых ртутьсодержащих ламп».

3.6. В помещении для временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп должны находиться демеркуризаторы.

3.7. При разрушении ртутьсодержащих ламп необходимо незамедлительно сообщить об этом в специализированную организацию, которая проводит демеркуризацию помещения.

3.8. Из помещения для временного хранения отработанные ртутьсодержащие лампы передаются в специализированную организацию, с которой у Администрации поселения заключен договор.

Передача отработанных ртутьсодержащих ламп производится ответственным лицом по акту приема-передачи. Акты приема-передачи отработанных ртутьсодержащих ламп хранятся ответственным лицом вместе с экземпляром договора со специализированной организацией.

Лист ознакомления с Порядком организации первичного сбора и временного

размещения отработанных ртутьсодержащих ламп на территории Тарминского сельского поселения, утвержденным Постановлением Главы Тарминского муниципального образования от 15марта 2019 № 15

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________